Grębocice, 05.04.2022 r.

RI.271.13.2022

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR RI.271.13.2022**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Przebudowa segmentu „A” w budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy**

**W dniu 01.04.2022 r. wpłynęły następujące pytanie do SWZ:**

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary w formacie ATH.*** Informujemy, że obowiązującą formą przedmiarów do złożenia oferty są przedmiary w pdf, prosimy sprawdzić tożsamość.

1. W związku z brakiem dostępności materiałów budowlanych będących skutkiem przerwania wojny na Ukrainie wnosimy o wydłużenie terminu realizacji o 7 tygodni.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania o 7 tygodni.***

**W dniu 04.04.2022 r. wpłynęły następujące pytanie do SWZ:**

1. W projekcie jest zaprojektowana stolarka wewnętrzną kolor limonka 441 wg. wzornika Abet , producent drzwi określa kolor i wycenę na podstawie RAL lub NCS. Proszę o dobranie przez projektanta koloru wg RAL lub NCS .

***Odpowiedź:***

***Do wyceny należy przyjąć kolor biały lub jasno szary.***

1. W załączonym zestawieniu stolarki okiennej, okna O2 mają być wykonane z PCV w klasie EI60. Informuję, że okna PCV w klasie odporności ogniowej EI 60 nie są wykonywane. Okna takie mogą być wykonane tylko z profili aluminiowych jako rozwierne lub stałe (nie można wykonać jako rozwierno-uchylne), i nie ma pewności co do uzyskania współczynnika przenikania ciepła U=0,9.

***Odpowiedź:***

***Należy wykonać okno w klasie EI 60 z profili aluminiowych ze skrzydłami rozwieranymi.***

Wójt Gminy Grębocice

/-/ Roman Jabłoński